## Slide 1: Algoritmo Genético aplicado ao problema de redução de perdas em redes primárias de distribuição
Aluno: Jônatas Trabuco Belotti

## Slide 2: REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Fonte: Queiroz (2005).

## Slide 3: REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Fonte: Queiroz (2005).

## Slide 4: CALCULO DAS PERDAS
Potência ativa:
Potência reativa:
é o fluxo de potência ativa entre os vértices e ;
é o fluxo de potência reativa entre os vértices e ;
é a potência ativa da carga do nó ;
é a potência reativa da carga do nó ;

## Slide 5: PROBLEMA
Função objetivo:
    s.a.

## Slide 6: REVISÃO LITERATURA
L. M. O. de Queiroz, “Algoritmos genéticos híbridos para redução de perdas técnicas em redes primárias de distribuição considerando variações de demandas”, (2005);
E. M. B. Cavalheiro, A. H. B. Vergílio e C. Lyra, “Optimal configuration of power distribution networks with variable renewable energy resources”, (2018).

## Slide 7: ALGORITMO GENÉTICO
Crie a população inicial
Avalie a população inicial
Repita
  Selecione os pais
  Realize o cruzamento
  Realize a mutação
  Avalie os novos indivíduos
  Realize a busca local em todos os novos indivíduos
  Selecione a nova população
Até que a condição de parada seja atendida

## Slide 8: REPRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
Arestas |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
29 | 85 | 9 | 15 | 63 | 5 | 44 | 77 | 34 | 72

## Slide 9: CONFIGURAÇÕES TESTADAS
Conf1 (PADRÃO): Seleção por Torneio, Cruzamento de Ponto, Mutação Estática com taxa de 10%, Nova população substitui a antiga e Sem Busca Local;
Conf2: Seleção por Roleta;
Conf3: Seleção por Amostragem Universal Estocástica;
Conf4: Cruzamento Uniforme;
Conf5: Mutação Estática com taxa de 20%;

## Slide 10: CONFIGURAÇÕES TESTADAS
Conf6: Mutação adaptativa baseada no desvio padrão indo até 50%;
Conf7: Elitismo de 1 individuo;
Conf8: Nova população se junta com a anterior e são selecionados os melhores;
Conf9: Com Busca Local;

## Slide 11: CONFIGURAÇÕES TESTADAS
Conf10: Seleção por Amostragem Universal Estocástica, Cruzamento Uniforme, Mutação adaptativa baseada no desvio padrão indo até 50%, Nova população se junta com a anterior e são selecionados os melhores e Sem Busca Local;

## Slide 12: INSTÂNCIAS TESTADAS
Instância | Vértices | Arestas | Fontes | Tam. população
bus_13_3 | 13 | 16 | 3 | 30
bus_29_1 | 29 | 30 | 1 | 30
bus_32_1 | 32 | 37 | 1 | 30
bus_83_11 | 83 | 96 | 11 | 30
bus_135_8 | 135 | 156 | 8 | 30
bus_201_3 | 201 | 216 | 3 | 30
bus_873_7 | 873 | 900 | 7 | 50
bus_10476_84 | 10476 | 10736 | 84 | 100
O critério de parada para todas as instâncias foi 30 minutos de execução.

## Slide 13: RESULTADOS
bus_13_3
GA | Perda original | Fitness | % Melhora
Conf1 | 113,9088 | 105,99475 | 6,94%
Conf2 | 113,9088 | 105,99475 | 6,94%
Conf3 | 113,9088 | 105,99475 | 6,94%
Conf4 | 113,9088 | 105,99475 | 6,94%
Conf5 | 113,9088 | 105,99475 | 6,94%
Conf6 | 113,9088 | 105,99475 | 6,94%
Conf7 | 113,9088 | 105,99475 | 6,94%
Conf8 | 113,9088 | 105,99475 | 6,94%
Conf9 | 113,9088 | 105,99475 | 6,94%
Conf10 | 113,9088 | 105,99475 | 6,94%

## Slide 14: RESULTADOS
bus_29_1
GA | Perda original | Fitness | % Melhora
Conf1 | 0,013709432 | 0,013709 | 0,00315%
Conf2 | 0,013709432 | 0,013709 | 0,00315%
Conf3 | 0,013709432 | 0,013709 | 0,00315%
Conf4 | 0,013709432 | 0,013709 | 0,00315%
Conf5 | 0,013709432 | 0,013709 | 0,00315%
Conf6 | 0,013709432 | 0,013709 | 0,00315%
Conf7 | 0,013709432 | 0,013709 | 0,00315%
Conf8 | 0,013709432 | 0,013709 | 0,00315%
Conf9 | 0,013709432 | 0,013709 | 0,00315%
Conf10 | 0,013709432 | 0,013709 | 0,00315%

## Slide 15: RESULTADOS
bus_32_1
GA | Perda original | Fitness | % Melhora
Conf1 | 55631859,18 | 40437254,585 | 27,3127%
Conf2 | 55631859,18 | 40569392,2075 | 27,0752%
Conf3 | 55631859,18 | 39954096,9075 | 28,1812%
Conf4 | 55631859,18 | 39221067,155 | 29,4989%
Conf5 | 55631859,18 | 38654432,925 | 30,5174%
Conf6 | 55631859,18 | 39954096,9075 | 28,1812%
Conf7 | 55631859,18 | 38654432,925 | 30,5174%
Conf8 | 55631859,18 | 38558920,065 | 30,6891%
Conf9 | 55631859,18 | 38558920,065 | 30,6891%
Conf10 | 55631859,18 | 38558920,065 | 30,6891%

## Slide 16: RESULTADOS
bus_83_11
GA | Perda original | Fitness | % Melhora
Conf1 | 123854986,7 | 117574888,85 | 5,0705%
Conf2 | 123854986,7 | 122905991,0 | 0,7662%
Conf3 | 123854986,7 | 118650549,11 | 4,202%
Conf4 | 123854986,7 | 113073479,59 | 8,7049%
Conf5 | 123854986,7 | 119462784,21 | 3,5462%
Conf6 | 123854986,7 | 118893877,53 | 4,0055%
Conf7 | 123854986,7 | 122128604,39 | 1,3938%
Conf8 | 123854986,7 | 129527901,04 | -4,5802%
Conf9 | 123854986,7 | 111024024,11 | 10,3596%
Conf10 | 123854986,7 | 112168575,68 | 9,4355%

## Slide 17: RESULTADOS
bus_135_8
GA | Perda original | Fitness | % Melhora
Conf1 | 97708466,33 | 93501699,539268 | 4,3054%
Conf2 | 97708466,33 | 89035792,638231 | 8,8760%
Conf3 | 97708466,33 | 89136798,323128 | 8,7726%
Conf4 | 97708466,33 | 96791747,7865 | 0,9382%
Conf5 | 97708466,33 | 96818755,473554 | 0,9105%
Conf6 | 97708466,33 | 97244928,233904 | 0,4744%
Conf7 | 97708466,33 | 92371092,785871 | 5,4625%
Conf8 | 97708466,33 | 123391280,82535 | -26,2851%
Conf9 | 97708466,33 | 93569595,835209 | 4,2359%
Conf10 | 97708466,33 | 94979944,223239 | 2,7925%

## Slide 18: RESULTADOS
bus_201_3
GA | Perda original | Fitness | % Melhora
Conf1 | 184509887,6 | 325293840,87621 | -76,3015%
Conf2 | 184509887,6 | 184509887,639038 | -2,1157e-08%
Conf3 | 184509887,6 | 183489356,761331 | 0,5531%
Conf4 | 184509887,6 | 267251964,477108 | -44,8442%
Conf5 | 184509887,6 | 191552605,182492 | -3,8169%
Conf6 | 184509887,6 | 180254401,29452 | 2,3063%
Conf7 | 184509887,6 | 226132879,540237 | -22,5586%
Conf8 | 184509887,6 | 235414668,466637 | -27,5891%
Conf9 | 184509887,6 | 180539954,324424 | 2,1516%
Conf10 | 184509887,6 | 177267903,602767 | 3,9249%

## Slide 19: RESULTADOS
bus_873_7
GA | Perda original | Fitness | % Melhora
Conf1 | 45803330890 | 20576500979,213936 | 55,0764%
Conf2 | 45803330890 | 18039863508,737392 | 60,6145%
Conf3 | 45803330890 | 16699630231,703117 | 63,5405%
Conf4 | 45803330890 | 16600256473,504797 | 63,7575%
Conf5 | 45803330890 | 18359267826,918983 | 59,9171%
Conf6 | 45803330890 | 15998265272,958487 | 65,0718%
Conf7 | 45803330890 | 23888383471,162514 | 47,8457%
Conf8 | 45803330890 | 21409563021,696877 | 53,2576%
Conf9 | 45803330890 | 16809903946,876883 | 63,2998%
Conf10 | 45803330890 | 18934281958,67709 | 58,6617%

## Slide 20: RESULTADOS
bus_10476_84
GA | Perda original | Fitness | % Melhora
Conf1 | 534527141823,62 | 601126855410,8429 | -12,4595%
Conf2 | 534527141823,62 | 778714733253,3881 | -45,6829%
Conf3 | 534527141823,62 | 495213551200,69867 | 7,3548%
Conf4 | 534527141823,62 | 318968752519,4673 | 40,3269%
Conf5 | 534527141823,62 | 434462299906,562 | 18,7202%
Conf6 | 534527141823,62 | 424325723812,9178 | 20,6166%
Conf7 | 534527141823,62 | 512008994975,2709 | 4,2127%
Conf8 | 534527141823,62 | 502933564227,95337 | 5,9105%
Conf9 | 534527141823,62 | - | -
Conf10 | 534527141823,62 | 339252807064,8275 | 36,5321%

## Slide 21: RESULTADOS
Geral
GA | Descrição | Num vitórias
Conf1 | Padrão | 2
Conf2 | Seleção por Roleta | 3
Conf3 | Seleção por Amostragem | 2
Conf4 | Cruzamento Uniforme | 3
Conf5 | Mutação 20% | 2
Conf6 | Mutação Adaptativa | 3
Conf7 | Elitismo | 2
Conf8 | Seleciona melhores indivíduos | 3
Conf9 | Busca Local | 4
Conf10 | Misto | 4

## Slide 22: REFERÊNCIAS
L. M. O. de Queiroz, “Algoritmos genéticos híbridos para redução de perdas técnicas em redes primárias de distribuição considerando variações de demandas”, Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, 2005.
E. M. B. Cavalheiro, A. H. B. Vergílio e C. Lyra. “Optimal configuration of power distribution networks with variable renewable energy resources” Computers & Operations Research 96 (2018), p 272-280.